| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Шифр проекта |
| --- | --- | --- |
| Государственное предприятие «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» | Наименование проекта | Проект для повторного применения |
| Год регистрации |  | На 7-и страницах Страница 1 |
| Фасад 1-4 Фасад 4-1 Фасад А-Б Фасад Б-А ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 | Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Однокомнатная | 6 | 16,09 | 35,38 | Однокомнатная | 6 | 18,04 | 44,59 |
| Однокомнатная | 3 | 16,50 | 36,79 | Двухкомнатная | 3 | 29,46 | 53,21 |
| Однокомнатная | 6 | 17,84 | 44,00 |  |  |  |  |

| Наименование проекта | Шифр проекта | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| План 1 этажа План 2-3 этажа |

| Наименование проекта | Шифр проекта | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| План технического подполья Разрез 1-1 |

| Наименование проекта | Шифр проекта | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – II В Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 (C Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа КЛАСС СЛОЖНОСТИ ЗДАНИЯ – К-3 по СТБ 2331-2015 КЛАСС ЗДАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ – Ф4.4 по ТКП 45-2.02-142-2011 | УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЯ – II Степень огнестойкости – IV по ТКП 45-2.02-142-2011 кЛАСС ЗДАНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ – А по изменению №1 ТКП 45-2.04-196-2010 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные Ориентация – частичная-ограниченная |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – от наружной водопроводной сети ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ – от индивидуального отопительного аппарата типа АОГВ-18-ЗП Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – природный газ Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В | Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением ПОЖАРОТУШЕНИЕ – поквартирное, вентиль внутриквартирного пожарного тушения Связь и сигнализация –телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация МУСОРОУДАЛЕНИЕ – площадка для мусороконтейнеров |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Газовая плита, мойка, раковина, унитаз, ванна, индивидуальный отопительный аппарат, автономный пожарный извещатель, счетчики учета воды и газа, кодовый замок |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит и монолитного бетона Стены техподполья – из монолитного бетона Стены наружные – из керамического кирпича с утеплением снаружи плитами пенополистирольными и частично плитами минераловатными Стены внутренние – из керамического кирпича Стены лоджий – из керамического кирпича Перегородки – толщиной 260мм двухслойные с воздушным зазором 40 мм из блоков из ячеистого бетона и из керамического кирпича, толщиной 120 мм из керамического кирпича, толщиной 100 мм из блоков из ячеистого бетона, толщиной 75 мм – из гипсокартонных листов по металлическому каркасу Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит безопалубочного формования. Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки Заполнения проемов: двери наружные - металлические, внутренние - деревянные; окна –деревянные с тройным остеклением Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные и грунтовые в техподполье, цементно-песчаные на лоджиях Кровля: над основным зданием, над пристраиваемым тамбуром, помещением уборочного инвентаря, электрощитовой совмещенная рулонная; будки выхода на кровлю-оцинкованный профлист; вход в техподполье - металлопрофиль с полимерным покрытием Наибольшая масса монтажного элемента 7.05 т (блок шахты лифта ШЛС2) |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная – основные плоскости стен - защитно-отделочный слой с окраской водно-дисперсионной фасадной краской; участки кирпичной кладки, стены будки выхода на кровлю, перегородки на лоджиях – улучшенная штукатурка с окраской водно-дисперсионной фасадной краской; цоколь, боковые плоскости крыльца и пандуса, вход в техподполье-окраска водно-дисперсионной фасадной краской Внутренняя – потолки – затирка швов, шпатлевка, улучшенная акриловая окраска, улучшенная клеевая окраска, известковая окраска; стены и перегородки – простая штукатурка, улучшенная штукатурка, обои, улучшенная клеевая окраска, улучшенная акриловая окраска, простая масляная окраска, известковая окраска, неглазурованная и глазурованная керамическая плитка |

| Наименование проекта | Шифр проекта | Страница 5 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартир | 6856,66 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 8326,77 | − |
|  | общая здания | 1078,44 | − |
|  | общая жилая | 2860,20 | − |
|  | общая квартир | 6856,66 | – |
|  | летних помещений | 522,0 | – |
| Объем строительный, м3 | общий | 32645,54 | − |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, на 01.08.2018г., тыс. руб. | общая | 4 964,6 | 0,724 |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ | 4 345,2 | – |
|  |  | оборудования | 154,5 | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 3008,16 | 30,082 |
|  | приведенный к М400 | 1499,58 | 14,1 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 801,15 | 8,012 |
|  | приведенная к классу S240 | 119,65 | 1,197 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 1244,82 | 12,45 |
|  | в том числе сборный | 632,14 | 6,32 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 37,40 | 0,374 |
| Кирпич, тыс. шт. | 46,17 | 0,462 |
| Камни силикатные, тыс. шт. | 3079,84 | 30,799 |
| Ячеистобетонные блоки, м3 | 632,14 | 6,321 |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 50,4 | 50,4 |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | 33,6 | 33,6 |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3(сут | 84,0 | 84,0 |
| Расход тепла | всего | расчетный, ккал/ч | 573,62 | 573,62 |
|  | в том числе на отопление | расчетный, ккал/ч | 240,4 | 240,4 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 200,35 | 200,35 |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч (удельные показатели, кВт(ч) | 681,19 | 681,19 |
| Расход газа | расчетный, м3(ч | 21,6 | 21,6 |

| Наименование проекта | Шифр проекта | Страница 6 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Жилой дом разработан на основе модернизированной серии 90М выпускаемой ОАО «Гродножилстрой» Сметная документация составлена в ценах и нормах на 1 января 2006 г. в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением МАиС РБ от 03.12.2007 г. № 25 Источник финансирования проектных работ – республиканский бюджет Нормативная продолжительность строительства – 5,2 месяца В состав проектной документации не включены тома, разрабатываемые при привязке проекта: - Альбом 13: Генеральный план (ГП); - Альбом 14: Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК), газоснабжение наружное (ГСН); - Альбом 15: Тепловые сети (ТС) |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 Альбом 2 Альбом 3 Альбом 4 Альбом 5 Альбом 6 Альбом 7 Альбом 8 Альбом 9 Альбом 10 Альбом 11 | Общая пояснительная записка. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация Электроосвещение внутреннее Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии Радиофикация Телевидение Пассивная оптическая сеть Кодово-домофонная система управления Диспетчеризация лифтов Автоматизация Автоматизированная система учета тепловой энергии Дымоудаление. Система пожарной сигнализации Автоматика противодымной защиты Энергетическая эффективность Теплоэнергетический паспорт здания Основные положения по эксплуатации здания. Эксплуатационная безопасность |
| АВТОР | ОАО «Институт «Гомельоблстройпроект», ул. Речицкая, 1А, 246050, г. Гомель |
| РЕКОМЕНДОВАН | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 15.01.2015 г. № 22 |
| СОГЛАСОВАНИЕ | ДРУП «Госстройэкспертиза по Гомельской области», заключение экспертизы от 25.08.2014 г. № 1846 |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | Государственное предприятие «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ул. Некрасова Н.А., 114, 220068, г. Минск, тел/факс: 8 (017) 287-81-25 Регистрационный номер |